Kraków, 30.07.2014r.

WAD-2900/SISP-2/02/2014

WYJAŚNIENIA

Dot.: przetargu nieograniczonego WAD-2900/SISP-2/02/2014 pt:

MODERNIZACJA REGIONALNEGO OŚRODKA INFORMACJI, WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ I BUDOWĄ STANOWISK PRACY W URZĘDZIE STATYSTYCZNYM W KRAKOWIE

- Część I - modernizacja pomieszczeń biurowych na potrzeby stworzenia Informatorium w ramach projektu SISP-2

2.     Część II -  rozbudowa sieci energetycznej i strukturalnej (punkty dostępowe) – 12 sztuk

3.     Cześć III - dostawa 7 sztuk UPS do Urzędu Statystycznego w Krakowie

4.  Część IV - Wyposażenie w meble pomieszczeń Informatorium w ramach projektu SISP-2.

Pytanie nr 1

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zasilaczy UPS nie posiadających nieciągłego systemu ładowania akumulatorów? Producenci zasilaczy UPS  w swoich urządzeniach wykorzystują różne systemy ładowania akumulatorów majce na celu wydłużenie czasu ich żywotności, a nieciągłe ładowanie akumulatorów jest tylko jednym z nich.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza UPS  o różnych systemach ładowania akumulatorów mających na celu wydłużenie czasu ich żywotności. Warunek dołączenia opisu algorytmu ładowania baterii pozostaje bez zmian.

DYREKTOR

(-)

dr Krzysztof Jakóbik