Kraków, 20.08.2014r.

WAD-2900/SISP-2/03/2014

WYJAŚNIENIA

Dot.: przetargu nieograniczonego WAD-2900/SISP-2/03/2014 pt:

MODERNIZACJA REGIONALNEGO OŚRODKA INFORMACJI, WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ I BUDOWĄ STANOWISK PRACY W URZĘDZIE STATYSTYCZNYM W KRAKOWIE -  rozbudowa sieci energetycznej i strukturalnej (punkty dostępowe) – 12 sztuk

1. Treść punktu 2.2.5 podpunkt j załącznika nr 1 brzmi:

j)	Wszystkie przepusty przez ściany i stropy muszą być wykonane z zastosowaniem wiertnic i założone muszą być elementy izolacyjne odpowiednie dla danej średnicy przepustu. Przepusty w ciągach pionowych muszą zostać wykonane zgodnie z normami wymaganymi dla stref przeciwpożarowych.

Pytanie nr 1

Ze względu na prowadzenie instalacji kablowej w przestrzeni pomiędzy sufitem właściwym a sufitem podwieszanym zastosowanie wiertnicy może być utrudnione bądź wręcz niemożliwe (brak możliwości zakotwienia wiertnicy). W związku z powyższym pytamy czy istnieje możliwość zastosowania do wykonania stosownych przebić młotowiertarki?

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na użycie młotowiertarki.

Pytanie nr 2

Czy w przypadku gdy w trasie budowanej instalacji kablowej istnieją ciągi kablowe (kanały kablowe), przebicia o wystarczającej przepustowości i pojemności można je wykorzystać do rozprowadzenia instalacji kablowej?

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na wykorzystanie istniejących ciągów kablowych.

Pytanie nr 3

Czy przebicia w ciągach poziomych też muszą być zabezpieczone zgodnie z normami wymaganymi dla stref przeciwpożarowych?

Odpowiedź:

Tak, ciągi poziome w strefach przeciwpożarowych muszą być zabezpieczone zgodnie z wymaganymi normami.

Z-ca DYREKTORA

(-)

mgr Agnieszka Chochorowska