Załącznik nr 15 do SIWZ

numer sprawy: WAD-2900/SISP-2/02/2014

…………………….., dnia: …… / …… / …………

FORMULARZ OFERTOWY (FO)

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

Ul. Kazimierza Wyki 3

31-223 Kraków

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „DOSTAWĘ 7 SZTUK UPS DO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KRAKOWIE”, numer sprawy: WAD-2900/SISP-2/02/2014,

my niżej podpisani:

…………………………….....................................................................................

…………………………….....................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………….....................................................................................

…………………………….....................................................................................

(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców); w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy),i dokładne adresy, siedziby  wszystkich członków konsorcjum)

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę wpisując nazwę lub firmę Lidera Konsorcjum):

…………………………….....................................................................................

…………………………….....................................................................................

Adres do korespondencji wykonawcy lub pełnomocnika:

adres:

……………………………...............................................................................

……………………………...............................................................................

numer telefonu:		............................................ ,

numer faksu:		............................................ ,

adres poczty e-mail:	 ............................................ .

składamy niniejszą ofertę.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączonymi do niej dokumentami.

- Ofertę przygotowaliśmy zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oferowana przez nas cena realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z załączonym do oferty uproszczonym kosztorysem ofertowym wynosi:

Cena netto …………………………..zł (słownie: ……………………………………. zł  00/100), VAT………%,

Cena brutto ………………………….zł (słownie: ………………………………..…… zł  00/100)

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszt netto | Podatek VAT | Razem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |

| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Opis wymagań | Opis parametrów oferowanego UPS o nazwie ………….. |
| --- | --- | --- |
| Moc pozorna | 3000 VA |  |
| Moc rzeczywista | 2700 W |  |
| Architektura UPSa | podwójne przetwarzanie on-line, VFI wg PN-EN 62040-3 |  |
| Maks. czas przełączenia na baterię | 0 ms |  |
| Kształt napięcia wyjściowego przy pracy bateryjnej | Sinusoidalny |  |
| Typ gniazda wejściowego | IEC320 C20 (16A) |  |
| Czas podtrzymania dla obciążenia 100% przy współczynniku cos φ = 0,9 | min. 3 minuty |  |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% przy współczynniku cos φ = 0,9 | min.9 minut |  |
| Czas podtrzymania dla obciążenia 100% z dodatkowym modułem baterii przy współczynniku cos φ = 0,9 | min.18 minut |  |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% z dodatkowym modułem baterii przy współczynniku cos φ = 0,9 | min.45 minut |  |
| Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 180 - 276 V |  |
| Zakres zmian napięcia wyjściowego | maksymalnie +/- 2% wartości nominalnej |  |
| Baterie wymieniane przez użytkownika "na gorąco" | Tak |  |
| Możliwość uruchomienia zasilacza z baterii tzw. Zimny start | Tak |  |
| Baterie wewnętrzne, bezobsługowe o minimalnej pojemności | 9Ah 12V. |  |
| Dodatkowy moduł baterii | Tak |  |
| Porty komunikacji | RS232, USB, gniazdo rozszerzenia opcji komunikacji do instalacji karty SNMP/Web z możliwością monitorowania środowiska, gniazdo wyłącznika awaryjnego p.poż. |  |
| Panel komunikacyjny | Graficzny panel LCD z odczytem parametrów zasilacza, informacjami o stanie jego pracy i informacjami o alarmach |  |
| Typ obudowy | Rack 19", maksymalna wysokość 2U |  |
| Dołączone oprogramowanie | Do bezpiecznego zamykania systemów operacyjnych przy wyczerpaniu baterii minimum: - Windows: 7 / 2008 / Vista / 2003 / XP - Linux: Debian GNU Linux: Lenny, SUSE/Novell: SLES 11, OpenSUSE 11.2, Redhat Enterprise Linux: RHEL 5.3, 5.4, 5.5, Fedora core 12 Ubuntu: 10.04 - VMWare: ESX 4, ESXi 4 (wersja komercyjna), ESXi 4.10 (wersja komercyjna) - Hyper-V: Hyper-V i Hyper V Server.) Oprogramowanie pozwlające na integrację z platformą wirtualizacyjną Vmware: vCenter Server |  |
| System zarządzania pracą baterii | System nieciągłego ładowania baterii. Do oferty dołączyć należy opis algorytmu ładowania nieciągłego baterii. W opisie znaleźć się muszą informacje nt. trwania okresów ładowania forsującego, konserwującego i okresu spoczynkowego (tzw. restingu). Okres spoczynkowy w jednym cyklu nie może być krótszy niż 14 dni. Opis powinien być materiałem firmowym producenta lub musi być przez niego potwierdzony. |  |
| Cechy | Możliwość wydłużenia czasu podtrzymania do 65 min. przy 100% obc. poprzez dołączenie baterii zewnętrznych, wysokość systemu po wydłużeniu czasu podtrzymania do 65 min. nie może przekroczyć 10U |  |
| Gwarancja producenta minimum 24 miesiące | Tak |  |

- Akceptujemy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wzór umowy 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na tak określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Akceptujemy zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: terminy wykonania, gwarancje i warunki płatności.

- Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 3 tygodni od dnia podpisania umowy

- Uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że zamierzamy / nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

........................................................................................................................................

- Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, na zasoby następujących podmiotów:

…………………………………………………………………………………………………

Nazwa (firma) podwykonawcy

- Oświadczamy, iż następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

……………………………………………………………………………………………………

- Oświadczamy, że powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, na (nazwa/y (firm) podwykonawców):

……………………………………………………………………………………………….

i zamierzamy powierzyć im wykonanie następujących części zamówienia:

……………………………………………………………………………………………….

- Wyszczególnione poniżej załączniki stanowią integralną część oferty:

- ………………………….

- ………………………….

- ………………………….

- ………………………….

- ………………………….

- ………………………….

Zastrzegamy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ............. do ................. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503) i jako takie nie mogą być udostępnione osobom trzecim.

Uwaga: zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, tj. „nazwy (firmy) oraz adresów wykonawców, a także informacji  dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach”.

| Data: | …… / …… / ………… |
| --- | --- |
| Podpis: | …………………..…………………………………………………………... (uprawniony przedstawiciel Wykonawcy) |